| 附：四川省交通管理学校监控系统设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型 号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 金额 | 备注（可自选配置，请按要求和现场需求配置并报价） |
| 1 | 高清红外摄像机 | 博锐 | BR-HYL652 | 套 | 9.00 |  |  | 含护罩、支架及电源等（大门行人及办公楼出入口新增红外高清监视4台，原系统因年久老旧更换5台） |
| 2 | 高清半球摄像机 | 博锐 | BR-VL680 | 套 | 4.00 |  |  | 含镜头及电源（原系统老旧摄像机更换） |
| 3 | 一体化摄像机 | 博锐 | BR-DL0812 | 套 | 5.00 |  |  | 含云台、电源及电动光圈（镜头原系统需更换一体机总成） |
| 4 | 双向光端机 | 源拓 | WT-S8V-RM | 只 | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 单向光端机 | 源拓 | WT-S8V-T/RM | 只 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 光终端盒 | 源拓 | WT-S8 | 只 | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 海康 | DS-8016HS-S | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 视频分配器 | 视频 | DX16 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 立杆支架 | 定制 | 3.5M | 根 | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 枪机支架 | 博锐 | BY-Z500 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 11 | 一体机支架 | 博锐 | BY-Z820 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 12 | 专用电源 | 博锐 | BY-D12 | 只 | 18.00 |  |  |  |
| 13 | 电源盒 | 国产 | 250*200 | 只 | 18.00 |  |  |  |
| 14 | 光缆 | 立浮 | 4芯多模 | 米 | 500.00 |  |  |  |
| 15 | 光跳线 | 立浮 | 0.80 | 根 | 7.00 |  |  |  |
| 16 | 尾纤 | 立浮 | SC-ST | 根 | 18.00 |  |  |  |
| 17 | 专用视频线 | 深安迅 | Skyv75-3 | 米 | 1,800.00 |  |  |  |
| 18 | 信号线 | 美河 | Rvvp4*0.5 | 米 | 1,800.00 |  |  |  |
| 19 | 电源线 | 美河 | Rvv2*1.2 | 米 | 1,200.00 |  |  |  |
| 20 | 辅材 |  |  | 批 | 1.00 |  |  | 报价请含所有配件、辅材、耗材等，不再另列开支。 |
| A | 材料合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 预计安装调试费 |  |  |  |  |  |  | 含对现有设备迁改、维护；设备及线路保修二年， |
| C | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |